## Slide 1: Energie durable et stratégie-lumière de la Ville de Dakar
Madina Hady TALL, Présidente de la Commission Environnement et développement durable de la Ville de Dakar
Benin 16 au 18 Aout 2022
Commission « Ville et Développement durable » de l’AIMF

## Slide 2: Contexte de la stratégie lumière
La dynamique de développement de la Ville de Dakar avec une modernisation des établissements et équipements indispensables au confort et au bien-être des citoyens, entraine une croissance soutenue de la demande énergétique.
Afin de satisfaire cette demande et s’inscrire dans une perspective de durabilité environnementale, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maitrise de la consommation d’énergie sont devenues une priorité du Maire de Dakar.

## Slide 3: Contexte de la stratégie lumière
En effet, la Ville de Dakar supporte des dépenses de consommation d’énergie qui pèsent lourdement sur son budget annuel.
Pour lever ce défi, elle s’est engagée dans un processus de transition énergétique en cohérence avec son PCET pour rationaliser sa facture énergétique.
La stratégie en matière de politique énergétique repose sur la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans les bâtiments de la Ville.

## Slide 4: Vision du Maire
…
.

## Slide 5: Le PCET de la Ville de Dakar
Le PCET de la Ville de Dakar intègre trois enjeux que sont: l’adaptation, l’atténuation et la transition énergétique. Globalement, les objectifs que la Ville pourrait atteindre sont:
  Une baisse de 54% des émissions de GES à l’horizon 2050;
  Une baisse de 75% de la facture énergétique dans le patrimoine bâti de la Ville de Dakar à l’horizon 2050;
  Une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d’au moins 65% d’ici 2050.
Cette démarche s’aligne avec la politique nationale d’efficacité énergétique visant la baisse de la consommation énergétique.

## Slide 6: Le PCET de la Ville de Dakar
C’est dans le cadre de son PCET que la Ville de Dakar a lancé un audit énergétique des bâtiments de son patrimoine
Cette approche relative au « patrimoine et services » fait référence aux actions et initiatives pouvant être mise en œuvre par la collectivité pour réduire ses GES et sa vulnérabilité face aux changements climatiques en agissant sur son champs de compétences.

## Slide 7: Audit énergétique de la Ville de Dakar
Les sites concernés par l’audit sont:
la piscine olympique
Le Building communal
La Division des Services Techniques
Le centre de gériatrie et de gérontologie de Ouakam
Le centre d’état civil principal
Le Centre de Formation Professionnelle et de Perfectionnement du Personnel Municipal

## Slide 8: Les résultats de l’audit énergétique de la Ville de Dakar
Le bilan énergétique a révélé la répartition sur les consommations électrique:
Consommation d’énergie dominée par la climatisation, la bureautique et l’éclairage; (63%)
Le pompage et l’eau chaude sanitaire (31,7%)
Les appareils de ventilation, de réfrigération et autres (4,73%)

## Slide 9: Les actions suite à l’audit énergétique
Les pistes d’économies d’énergie décelées portent sur plusieurs usages dont:
L’amélioration de la tarification électrique avec l’optimisation de la puissance souscrite
L’éclairage avec le remplacement des luminaires actuelles par des luminaires LED plus efficaces d’un point de vue énergétique. Installation de détecteurs de présence pour l’allumage des espaces communs (couloirs)
La climatisation avec l’adoption de consigne de température à 24°C au lieu de 22°C et l’installation de cilmatiseurs inverter pour chaque local du site. Ils sont plus performants et moins énergivores que les split actuels;

## Slide 10: Les actions suite à l’audit énergétique
Les équipements électroniques de bureau avec le remplacement des ordinateurs fixes actuels par des ordinateurs portables moins énergivores;
Installation de variateurs de vitesse et amélioration de la performance des pompes hydrauliques
L’intégration des énergies renouvelables avec la mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque pour alimenter en électricité les six sites pendant la journée;
La gestion de l’énergie avec la mise en place d’un système de suivi des consommations avec l’installation de compteurs divisionnaires.

## Slide 11: Bilan des gains d’énergie estimée
Bilan | Puissance | Energie | Couts annuels
Avant projet (2019) | 403 KW | 850 295 KWh/an | 104 601 783 FCA/ an
Après projet (2024) | 166 KW | 157 306 kWh/an | 20 117 246 FCFA/ an
Economie | 237 KW (59%) | 692 989 KWh/ an (81%) | 84 484 537 FCFA/ an (81%)
Ces gains sont réalisables avec un investissement de 420 703 612F CFA au sein des 6 bâtiments audités de la Ville de Dakar et rentable en 5 ans.

## Slide 12: Focus sur la stratégie lumière de la Ville de Dakar

## Slide 13
Objectifs
pour l’éclairage et la ville
Booster l’attractivité et l’identité des lieux pour les résidents et les visiteurs ;
Agir de façon responsable en économisant l’énergie, en limitant les émissions de CO2 et en choisissant des produits durables ;
Améliorer la sécurité grâce à une meilleure visibilité ;
Réduire les coûts en réduisant la consommation d’énergie et les frais d’entretien.

## Slide 14: L’Eclairage public de la Ville de Dakar en Bref
Taux de disponibilité : 95%
Allumage : 4165h/an
Ratio points lumineux/Km²: 603
±4000 lampadaires solaires
3 types de réseau
> 50000 Points lumineux
Facture énergétique : 5 117 257 235 FCFA TTC (7 881 208 euro) en 2018
Consommation électrique annuelle : 35,76 Gwh
Ratio points lumineux/100hbts: 4
Moderne –Semi-moderne – Standard
Energie/pl/an en Kwh : 680
Mode de gestion : concession
Informations Générales sur la Ville
-Nombre d’habitants= 1 216 738
-Superficie Totale = 82,5 km2
-Kilomètre de route = 200 km
Nombre de lampes par Type
SHP = 10 599
Iodure métallique= 26 000
LED = 14 401
Puissances électriques =250w /180w/166w/ 150w/120w/100w /70w/60w
Budget alloué à l’Eclairage Public
9 150 000 000FCFA
En Investissement (Travaux Neufs)=1 500 000 000 FCFA
-En Fonctionnement (hors Energie et personnel)
Maintenance = 2 500 000 000 FCFA

## Slide 15: Projets phares de la stratégie lumière
2020- 2022 : Programme de relamping des rues de la Ville de Dakar avec des LEDS
Le projet relamping des rues de Dakar vise à accroître la satisfaction des besoins énergétiques pour un développement durable avec les objectifs suivants :
  Réduction de la facture énergétique en utilisant des lampes à basse consommation ;
  Augmentation de la performance lumineuse avec de la lumière blanche proche de la lumière du jour
Consistance du projet initial:
  25 000 points lumineux (dont 9000 sur le réseau moderne et 16 000 sur le réseau standard)
  Coût : 2 777 520 000 F CFA (4 234 302 euros)
  Etat de réalisation :
    2020 : 3154 points lumineux relampés
    2021 : 8367 points lumineux relampés à ce jour
    Parc solaire : 398 points réhabilités

## Slide 16
Un choix de base : relamping
> 25 ans
< 25 ans
Luminaire obsolète
A remplacer complètement
Luminaire modernisable
Par exemple en changeant l‘appareillage
Installation existante

## Slide 17: Economies d’énergie possible
55%
Consommation journalière
100%
--
-
+
+
Technologie obsolète SHP 250-150 - 100 W
Luminaire conventionnel
(Iodure metallique 70W)
100/50%
Plaquette LED
166 -120 – 60 W
Luminaire LED
120 W
40%
Avec une qualité d‘éclairage supérieure !
20%
Potentiel d‘économie

## Slide 18: Efficacité lumineuse : IRC ≥ 100 installation autonome adaptée aux usagers
Rue éclairée en sodium : bon rendement mais couleur monochromatique orangée.
Transformation en LED : très bon rendement, IRC proche de lumière du jour.

## Slide 19: Eclairage adapté aux usages

## Slide 20
ETATS GLOBAUX DU RELAMPING
Années | Réseau moderne | Réseau standard | Réalisations globales
2020 | 3154 | - | 3154
2021 | 2629 | 5738 | 8367
TOTAL | 5783 | 5738 | 11521
Niveau d’exécution : 46,08%
Réseau solaire
-
398
398
Etat de réhabilitation du parc solaire
Niveau d’exécution de la réhabilitation du parc solaire : 99,5%

## Slide 21: Réseau solaire Projet : Travaux d’entretien, de réhabilitation du réseau d’éclairage public dans les communes et l’entretien des feux tricolores de la ville de Dakar en huit (08) lots. SUIVI DU RELAMPING ANNEE : 2021 Réhabilitation des Lampadaires solaires
Communes | Sites | Nombre de lampadaires solaires réhabilités
MEDINA | Porte du millénaire et Reubeuss | 54
HLM | Corniche des HLM | 112
BISCUITERIE | Eglise Grand Dakar | 6
DAKAR PLATEAU | Pompier (Malick SY) et Arsenal de la Marine | 77
OUAKAM | Saint Lazare | 22
FANN – POINT E - AMITIE | corniche Ouest (parcours sportif | 127
TOTAL |  | 398

## Slide 25
EXPRESSION DES BESOINS
Efficacité énergétique
Assistance financière pour la généralisation de l’usage des nouvelles technologies avec des performances soutenables dans le relamping telles que les leds ;
Assistance financière pour le renforcement du parc solaire avec une bonne maîtrise technique.
Gestion de l’Eclairage Public
Appui à la mise en place des indicateurs chiffrés de mesure de la performance des prestataires chargés des travaux de maintenance du réseau d’éclairage public
Appui au renforcement des moyens informatiques et logistiques pour le suivi des opérations ;
Appui à la mise en œuvre, à court terme, de la télégestion des équipements ;
Assistance à la mise en place d’un observatoire visant à créer un système de collecte de données et d’établissement de statistiques fiables sur le parc d’éclairage public : un système d’information géographique (SIG) est en cours d’élaboration.